CIRCULAIRE 2017-72

--------------------------------------

19 juin 2017

(FC/PF) MG

LPPR

Lits médicaux

L'essentiel : un arrêté du 12 avril 2017 a modifié les modalités de prise en charge des lits médicaux inscrits à la LPPR.

Pour mémoire, un avis publié le 3 mars dernier au Journal Officiel a entériné les baisses de prix des locations hebdomadaires de lits médicaux. Non signataire de la convention proposée par le CEPS s’agissant de ces prestations, la FSPF a dénoncé, auprès des autorités compétentes, ces baisses de prix inadmissibles au regard de l’augmentation du coût de la vie et de l’ensemble des charges pesant sur les pharmaciens d’officine.

Rubriques : Métier Pharmacien / Médicaments et produits de santé / Inscription et modification LPP

Un arrêté du 12 avril 2017 ayant pris effet le 27 avril suivant a modifié les modalités de prise en charge des lits médicaux inscrits au Chapitre 2 du Titre I de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.

La nouvelle nomenclature prévoit notamment que « Les fonctions proclive et déclive sont impossibles sur les lits médicaux à domicile ». Néanmoins, « Si un lit médical à domicile est équipé d’une de ces fonctions, elle doit être désactivée par un moyen, matériel ou immatériel, non accessible au patient et à son entourage, utilisateur(s) profane(s) ou professionnel(s) (la désactivation est réalisée par un outil non présent dans l’environnement du patient). »

Afin de garantir la sécurité des patients, nous vous invitons à vous assurer, en amont de toute location, que le fabricant a désactivé les fonctions proclive et déclive (la responsabilité de cette désactivation pesant exclusivement sur ce dernier).

Pour mémoire, un avis publié le 3 mars dernier au Journal Officiel a, par ailleurs, entériné les baisses des prix des locations hebdomadaires de lits médicaux.

Non signataire de la convention proposée par le Comité Economique des Produits de Santé (CEPS) s’agissant de ces prestations, la FSPF a dénoncé, auprès des autorités compétentes, ces baisses de prix. En effet, au regard de l’augmentation du coût de la vie, de l’ensemble des charges pesant à ce jour sur les pharmaciens d’officine, il est inadmissible que les tarifs des produits de santé continuent de baisser.

Vous retrouverez le détail de la nouvelle nomenclature de la rubrique « Lits médicaux » ainsi que les tarifs et prix limite de vente désormais applicables en consultant les tableaux ci-après.

Confraternellement,

Fabrice CAMAIONI

Président de la Commission

Exercice professionnel

Pour aller plus loin :

- arrêté du 12 avril 2017 portant modification des modalités d'inscription des lits médicaux inscrits au titre I de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale ;

- avis relatif à la baisse des tarifs et des prix limites de vente au public en euros TTC des locations hebdomadaires de lits médicaux inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.

NOMENCLATURE

1. Lits médicaux et accessoires standards Les lits médicaux standards pris en charge au domicile doivent au moins respecter les exigences des normes relatives aux lits médicaux suivantes, avec leurs éventuels derniers amendements : - NF EN 60601-1 édition 3 ; - NF EN 60601-2-52 édition 1 ; - NF EN 60601-1-2 édition 3 ou édition 4 ; - NF EN 60601-1-11 édition 1. Est toléré jusqu'au 1er juillet 2021 au plus tard pour les lits standards pris en charge au domicile, le respect des exigences des normes suivantes : - NF EN 60601-1 édition 2 + amendement 1 + amendement 2 ; - NF EN 60601-2-38 + amendement 1 ; - NF EN 60601-1-2 édition 2+ amendement 1.

2. Lits médicaux et accessoires pour enfants de 3 ans à 12 ans ou d'une taille jusqu'à 146 cm Ce dernier critère d'âge est indicatif de la morphologie usuelle d'un enfant de 12 ans. Un enfant plus âgé peut toutefois relever d'un lit enfant en raison d'une morphologie atypique correspondant à celle d'un enfant plus jeune. Les lits médicaux pour enfants de 3 à 12 ans ou d'une taille jusqu'à 146 cm pris en charge au domicile doivent au moins respecter les exigences des normes relatives aux lits médicaux suivantes, avec leurs éventuels derniers amendements : - NF EN 60601-1 édition 3 ; - NF EN 60601-2-52 édition 1 ; - NF EN 60601-1-2 édition 3 ou édition 4 ; - NF EN 60601-1-11 édition 1. Est toléré jusqu'au 1er juillet 2021 au plus tard pour les lits pour enfants de 3 à 12 ans ou d'une taille jusqu'à 146 cm pris en charge au domicile, le respect des exigences des normes suivantes : - NF EN 60601-1 édition 2 + amendement 1 + amendement 2 ; - NF EN 60601-2-38 + amendement 1 ; - NF EN 60601-1-2 édition 2+ amendement 1. Dans la partie 201.9.8.3 « Résistance des supports patient ou opérateur ou des systèmes de suspension » de la norme NF EN 60601-2-52, il est demandé une charge limite minimale de 70 kg pour la charge correspondant au patient. Les tests seront réalisés conformément à la norme NF EN 60601-2-52, proportionnellement à la masse minimale indiquée. D'autre part, concernant les lits médicaux pour enfants de 3 ans à 12 ans ou d'une taille jusqu'à 146 cm, d'autres référentiels normatifs alternatifs traitant spécifiquement des lits médicaux peuvent être appliqués à la place des normes NF EN 60601-1 et 60601-2-52, à la condition unique que ces référentiels alternatifs couvrent à minima et de façon équivalente les mêmes risques et essais figurant dans les normes de référence citées précédemment. Concernant la hauteur du lit, la partie supérieure au centre de l'axe de symétrie du sommier à plat doit descendre à une hauteur de 300 mm. Les lits doivent disposer d'au moins 3 fonctions non manuelles (hauteur variable, section dossier à inclinaison variable et plicature des genoux ou section jambe à inclinaison variable). Les fonctions proclive et déclive sont impossibles sur les lits médicaux à domicile. Si un lit médical à domicile est équipé d'une de ces fonctions, elle doit être désactivée par un moyen, matériel ou immatériel, non accessible au patient et à son entourage, utilisateur(s) profane(s) ou professionnel(s) (la désactivation est réalisée par un outil non présent dans l'environnement du patient). Les lits doivent respecter les dimensions suivantes : 70 à 80 cm de largeur et 160 à 170 cm de longueur. Les commandes électriques doivent être conformes aux normes de sécurité en vigueur et accessibles au malade, lui permettant d'adapter la position du lit à ses besoins sans l'aide d'une tierce personne. En référence aux normes NF EN 716-1 et NF EN 716-2 relatives aux lits à nacelle fixes et pliants à usage domestique pour enfants, les barrières de lits médicaux pour enfants de taille inférieure à 146 cm doivent avoir un espace entre les barreaux, ou entre 2 éléments de structure, inférieur ou égal à 65 mm et l'espace entre le sommier et le bas de la barrière doit être inférieur à 65 mm. Les barrières de lit doivent être fournies. Toutes les barrières doivent respecter les exigences de la norme NF EN 60601-2-52 relative aux lits médicaux en ce qui concerne leur résistance, leur hauteur et les exigences générales de sécurité au plus tard le 1er avril 2018. Pour les enfants ayant perdu leur autonomie, les barrières doivent aller de la tête aux pieds. Elles doivent être compatibles avec les lits médicaux prescrits.

3. Lits médicaux et accessoires pour patients de plus de 135 kg Les lits médicaux pour patients de plus de 135 kg pris en charge au domicile doivent au moins respecter les exigences des normes relatives aux lits médicaux suivantes, avec leurs éventuels derniers amendements : - NF EN 60601-1 édition 3 ; - NF EN 60601-2-52 édition 1 ; - NF EN 60601-1-2 édition 3 ou édition 4 ; - NF EN 60601-1-11 édition 1. Est toléré jusqu'au 1er juillet 2021 au plus tard pour les lits pour patients de plus de 135 kg pris en charge au domicile, le respect des exigences des normes suivantes : - NF EN 60601-1 édition 2 + amendement 1 + amendement 2 ; - NF EN 60601-2-38 + amendement 1 ; - NF EN 60601-1-2 édition 2+ amendement 1. Cependant, une dérogation à la norme est exigée : Dans la partie 201.9.8.3 « Résistance des supports patient ou opérateur ou des systèmes de suspension » de la norme NF EN 60601-2-52, il est demandé une charge limite minimale de 200 kg pour la charge correspondant au patient. Les tests seront réalisés conformément à la norme NF EN 60601-2-52, proportionnellement à la masse minimale indiquée. Les lits doivent disposer d'au moins 2 fonctions non manuelles (hauteur variable et section dossier à inclinaison variable). Les fonctions proclive et déclive sont impossibles sur les lits médicaux à domicile. Si un lit médical à domicile est équipé d'une de ces fonctions, elle doit être désactivée par un moyen, matériel ou immatériel, non accessible au patient et à son entourage, utilisateur(s) profane(s) ou professionnel(s) (la désactivation est réalisée par un outil non présent dans l'environnement du patient). La position assise (avec plicature des genoux ou section jambe à inclinaison variable) sans inclinaison du sommier est tolérée et peut être utilisée pour un usage à domicile. Les lits médicaux à 1 seul sommier et de largeur minimale de 110 cm sont pris en charge. Les commandes électriques doivent être conformes aux normes de sécurité en vigueur et accessibles au malade, lui permettant d'adapter la position du lit à ses besoins sans l'aide d'une tierce personne. Les barrières de lit doivent être fournies si la prescription le précise. Toutes les barrières doivent respecter les exigences de la norme NF EN 60601-2-52 relative aux lits médicaux au plus tard le 1er avril 2018. Elles doivent être compatibles avec les lits médicaux prescrits et doivent être testées de façon à garantir la sécurité d'une personne de plus de 135 kg.

4. Lits médicaux spécifiques et accessoires Les lits médicaux spécifiques pris en charge au domicile doivent au moins respecter les exigences des normes relatives aux lits médicaux suivantes, avec leurs éventuels derniers amendements : - NF EN 60601-1 édition 3 ; - NF EN 60601-2-52 édition 1 ; - NF EN 60601-1-2 édition 3 ou édition 4 ; - NF EN 60601-1-11 édition 1. Les lits médicaux spécifiques doivent au moins respecter les mêmes exigences que celles prévues pour les lits médicaux standards, ainsi que celles prévues au point 2 s'ils sont destinés à des enfants de 3 ans à 12 ans / 146 cm, ou au point 3 s'ils sont destinés à des patients de plus de 135 kg. Les fonctions proclive et déclive sont impossibles sur les lits médicaux à domicile. Si un lit médical à domicile est équipé d'une de ces fonctions, elle doit être désactivée par un moyen, matériel ou immatériel, non accessible au patient et à son entourage, utilisateur(s) profane(s) ou professionnel(s) (la désactivation est réalisée par un outil non présent dans l'environnement du patient).

Matelas simple Le matelas est réalisé dans une mousse de masse volumique nette supérieure ou égale à 27 kg/m3 d'au moins 14 cm d'épaisseur. Il est fourni avec housse et doit être adapté aux fonctions du lit. Les matériaux utilisés sont réputés anti-allergiques et le comportement au feu conforme aux normes en vigueur (NF EN 597-1 et NF EN 597-2).

Garantie La garantie du lit médical doit être au minimum de 5 ans. Cette garantie doit inclure une maintenance annuelle préventive selon les recommandations de l'ANSM. En cas de panne, un lit médical conforme aux exigences décrites ci-dessus et, dans toute la mesure du possible, conforme à la prescription doit être mis à disposition du patient.

| CODE | DESIGNATION | TARIF et PLV à compter du 1er avril 2017 (en euros) | TARIF ET PLV à compter du 1er octobre 2018 (en euros) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1241763 | Lit médical, lit standard, location hebdomadaire, lit et accessoires | 13,60 | 13,20 |
| 1283879 | Lit médical, lit enfant, location hebdomadaire, lit et accessoires | 25 | 25 |
| 1249523 | Lit médical, lit + 135 kg, location hebdomadaire, lit et accessoires | 25 | 24 |

# Footnotes

Titre I « Dispositifs médicaux pour traitement et matériels d’aide à la vie, aliments diététiques et articles pour pansements », chapitre 2 « Dispositifs médicaux et matériels de maintien à domicile et d’aide à la vie pour malades et handicapés », dans la partie « Spécifications techniques », à la section 1, après la rubrique « Coussins de série d'aide à la prévention des escarres ».